АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАЛЕСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.08.2025	        № 46 - п

с.  Залесово

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду

2025-2026 годов на территории муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024

№ 2234, в целях осуществления своевременной и качественной подготовки жилищно- коммунального хозяйства Залесовского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области к работе в осенне- зимний период 2025-2026 годов, на основании Устава муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области:

1.Утвердить Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов   потребителей тепловой энергии, согласно приложению 1.

2.Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к   отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Залесовского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области, согласно приложению 2.

3.Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей, на территории Залесовского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области, согласно приложению 3.

4.Утвердить перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых администрацией Залесовского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области проводится проверка готовности к отопительному периоду, согласно приложению 4.

5.  Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на портале муниципальных образований в сети «Интернет», общественно – политической газете муниципального образования

« Залесовский вестник», информационных стендах.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                                           Н.Ф. Пастухова

Разослано: в дело, администрации района, для обнародования – 3 экз 2 экз., прокурору района.

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Залесовский сельсовет

от 04.08.2025 № 46-п

Состав комиссии

по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

| Ф.И.О. | Занимаемая должность |
| --- | --- |
| Пастухова Надежда Федоровна | Председатель комиссии, глава Залесовского сельсовета |
| Шишкина Татьяна Михайловна | Заместитель председателя комиссии, директор Залесовской общеобразовательной школы (по согласованию) |
| Поликарпова Любовь Петровна | Секретарь комиссии, учетно- военный работник Залесовского сельсовета |
| Лаврентьева Тамара Владимировна | Заведующая Залесовским сельским домом культуры (по согласованию) |
| Быков Валерий Андреевич | Депутат Совета депутатов Залесовского сельсовета |
| Романов Владимир Николаевич | Инженер КФХ «Кристалл» (по согласованию) |
| Дубков Сергей Владимирович | Депутат Совета депутатов Залесовского сельсовета |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Залесовский сельсовет

от 04.08.2025 № 44-п

Положение о комиссии

по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории

Залесовского сельсовета   Красногвардейского района Оренбургской области

- Общие положения

  - Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Залесовского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области, определяет порядок работы комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Комиссия).

  - В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170

«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2.Цели и задачи комиссии

  - Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период.

  - Основными задачами Комиссии является проверка готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

3.Организация деятельности комиссии

  - Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

  - Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного фонда.

4.Порядок работы комиссии

  - Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии

  - При проверке комиссиями проверяется выполнение тепло сетевыми и теплоснабжающими организациями, и потребителями тепловой энергии требований, установленных правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

  - Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

  - По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

  - Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется протоколом.

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

Залесовский сельсовет

от 04.08.2025 № 46-п

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей, теплоснабжающих организаций

на территории Залесовского сельсовета Красногвардейского района

- Общие положения

  - Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее - Комиссии), графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

  - Члены комиссии осуществляют свои права и обязанности в рамках требований, указанных в разделе 5 настоящей программы.

- Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному сезону.

Указанная Комиссия в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010

№ 190 ФЗ «О теплоснабжении» осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду на территории Залесовского сельсовета Красногвардейского района следующими лицами:

2.1. Потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках.

- Работа Комиссий

  - Комиссии в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Основной задачей Комиссий является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

  - Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации о т13.11.2024 № 2234.

  - В состав Комиссии входят: председатель комиссии; секретарь комиссии; члены комиссии.

  - В случае отсутствия председателя комиссии или члена комиссии, полномочия отсутствующего возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности.

- Права и обязанности членов комиссии

  - Число членов комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть нечетным.

принимаемые комиссией решения.

  - Председатель и заместитель председателя являются членами комиссии.

  - В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

  - Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

  - Председатель комиссии обязан:

возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью; утверждать настоящую программу;

проводить плановые и внеплановые заседания комиссии; координировать работу комиссии;

определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

  - Члены комиссии обязаны:

лично участвовать в заседаниях комиссии; выполнять поручения комиссии;

соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации.

  - при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии.

  - Члены комиссии имеют право участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссией.

- Проведение оценки готовности

  - В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду путем проверки членами комиссии соблюдения требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

  - В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

  - В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в разделе 2 данной программы, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

  - По результатам расчета индекса готовности устанавливается: уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9.

    - Для лиц, указанных в п. 2.1 настоящего Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

      - показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее — Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

      - показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

    - показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил №

115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

    - Для лиц, указанных в п. 2.2 – 2.4 настоящего Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

      - показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

      - показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

      - показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

5.5 Действия при не устранении замечаний.

В случае не устранения замечаний лицами, указанными указанных в п. 2.1 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями).

В случае не устранения замечаний лицами, указанными указанных в п. 2.2-2.4 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

- Результаты проведения оценки

  - По результатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду Комиссией оформляются акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 2 к настоящей программе, а также оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду по рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях 2-4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от № 2234 (далее

- Порядок).

При подготовке актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссия руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду составляются по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 3 к настоящей программе, по каждому объекту подведомственных учреждений администрации Залесовского сельсовета Красногвардейского района   по направлениям деятельности и подписываются главой Залесовского сельсовета Красногвардейского района.

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального образования

Залесовский сельсовет

от 04.08.2025  №  46-п

Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых администрацией Залесовского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области проводится проверка готовности к отопительному периоду

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Залесовская основная общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза Подольцева Ивана Григорьевича» | с. Залесово ул.Школьная д.8 |
| 2 | Залесовский сельский дом культуры | с. Залесово ул.Школьная д.10 |
| 3 | Административное здание Залесовского сельсовета | с. Залесово ул. Советская д.49 |

График оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

| Наименование объекта | Сроки проведения проверки* |
| --- | --- |
| Потребители тепловой энергии |  |
| Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании | Июль – август 2025 |

* Возможны изменения в датах проведения проверок

Рекомендуемый образец

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 	/	гг.

«	»

(место составления акта)	(дата составления акта)

Комиссия, образованная

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в	соответствии	с		программой		проведения		оценки	обеспечения	готовности	к отопительному		периоду	от		«»				20	г.,		утвержденной

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с « »  20 г. по « »  20 г. в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

- ;

- ;

- ;

№№ 	.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила

- Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| №№ |  |

- Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

Приложение:	1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному

периоду

(объект оценки

обеспечения готовности)

на	л. в 1

экз.

- Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному

периоду

(объект оценки

обеспечения готовности)

на	л. в 1

экз.

- Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному

периоду

(объект оценки

обеспечения готовности)

на	л. в 1

экз.

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" 	 " 	 20 	 г.

(подпись, расшифровка подписи

руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась

оценка обеспечения готовности к отопительному

периоду)

Приложение № 3 к программе проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей, теплоснабжающих организаций

на территории Наровчатского сельского поселения

Рекомендуемый образец

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду 	/	гг.

Выдан

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

- ;

- ;

- ;

№№		 .

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от

№		 .

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки

обеспечения готовности к отопительному периоду)